## MQT
MORADIA - RUA EXEMPLO 5, Nº 31 0000-002, COIMBRA
MAPA DE QUANTIDADE DE TRABALHOS - ELETRICIDADE
CONTRATUAL
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | UNI. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | TOTAL CAPÍTULO | OBSERVAÇÕES TUU
QUANT. TOTAIS
EDIFICIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
NOTAS INICIAIS
Nota 1. As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se associadas ao termo "ou equivalente",
Nota 2. Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais e equipamentos no local da obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada, e de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas.
Nota 3. Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.
Nota 4. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
Nota 5. Deverá o Empreiteiro proceder à atualização dos desenhos gerais, ao longo do tempo de execução da Obra. Para tal deverá haver no Estaleiro uma equipa de desenhadores que farão as sucessivas atualizações.
Nota 6. Em caso de falta de fundamentação e/ou justificação, do erro e/ou omissão, por não conterem as listas elementos necessários à sua apreciação, nomeadamente ausência de medições detalhadas, pode a entidade adjudicante considerá-las como não apresentadas. Não podendo as listas assim entregues, ser invocadas para efeitos de aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 378.º do CCP em sede de execução do contrato
Nota 7. O presente Mapa de Quantidades deverá ser confirmado pelos concorrentes quer por visita ao local da obra, quer através da leitura atenta das peças desenhadas que fazem parte integrante do processo em concurso.
Nota 8. Preços apresentados não inclui o I.V.A.
8 | ELETRICIDADE |  |  |  |  | 30508.35
8.1 | ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
8.1.1 | Abertura e tapamento de vala em perfil BT,com profundidade miníma de 80cm, incluindo areias, fita e rede de sinalização. | ml | 15 | 26 | 390
8.1.2 | Fornecimento e colocação de tubo PEAD corrugado na cor vermelha, em vala aberta, com os seguintes diâmetros:
8.1.2.1 | Ø63mm | ml | 15 | 1.23 | 18.45
8.1.3 | Caixa Portinhola P100, REF 32470 da Quitérios ou de qualidade e características equivalentes. | cj | 1 | 250 | 250
8.2 | QUADROS ELÉTRICOS
8.2.1 | Fornecimento e instalação dos quadros eléctricos conforme esquema unifilar, incluindo a ligação de todos os seus circuitos:
8.2.1.1 | Q.E.G | un | 1 | 1100 | 1100
8.2.1.2 | Q.P.1.1 | un | 1 | 600 | 600
8.2.1.3 | Q.P.1.2 | un | 1 | 600 | 600
8.2.1.4 | Q.P.2.1 | un | 1 | 600 | 600
8.2.1.5 | Q.P.2.2 | un | 1 | 600 | 600
8.2.1.6 | Q.P.3.1 | un | 1 | 600 | 600
8.3 | CIRCUITOS DE TOMADAS E ALIMENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
8.3.1 | Fornecimento e instalação em roço de tubo VD/Isogris dos seguintes diâmetros:
8.3.1.2 | Ø25mm | m | 950 | 2 | 1900
8.3.1.3 | Ø32mm | m | 66 | 2.3 | 151.8
8.3.2 | Fornecimento e instalação em tubagem existente dos seguintes tipos de fios e cabos:
8.3.2.2 | RV-K 4x16m² | m | 15 | 15 | 225
8.3.2.3 | H07V-K - 10mm² | m | 200 | 11.6 | 2320
8.3.2.4 | H07V-K - 4mm² | m | 225 | 5.9 | 1327.5
8.3.2.7 | H07V-K - 2,5mm² | m | 1150 | 0.95 | 1092.5
8.4 | TOMADAS
8.4.1 | Fornecimento e instalação da seguinte aparelhagem :
8.4.1.1 | Tomada monofásica c/ terra, de alvéolos protegidos, tipo SCHUKO, para montagem encastrada. | un | 70 | 8.56 | 599.2
8.4.1.2 | Tomada monofásica c/ terra, de alvéolos protegidos, com tampa IP44, tipo SCHUKO, para montagem encastrada. | un | 5 | 10.31 | 51.55
8.5 | CAIXAS - Fornecimento e montagem de caixas com todos os acessórios e ligadores necessários:
8.5.3 | Caixa de derivação | un | 10 | 11 | 110
8.5.4 | Caixas de aparelhagem | un | 105 | 1.6 | 168
8.5.5 | Fornecimento e instalação em tubagem dos seguintes tipos de fios ou cabos:
8.5.6 | H07V-K - 1,5mm² | m | 1560 | 0.65 | 1014
8.5.7 | Fornecimento e instalação de aparelhagem de manobra, para montagem encastrada, incluindo caixa de aparelhagem, dos seguintes tipos:
8.5.7.1 | Interruptor unipolar | un | 10 | 6.1 | 61
8.5.7.2 | Comutador de escada | un | 20 | 4.4 | 88
8.5.7.3 | Detetores de movimento encastrar 360º | un | 6 | 75 | 450
8.5.7.4 | Detetores de movimento encastrar 180º | un | 2 | 60 | 120
8.5.7.5 | Fornecimento e instalação dos seguintes tipos de aparelhos de iluminação, incluindo todos os acessórios nec essários ao seu correto funcionamento:
8.5.7.6 | L1 | un | 20 | 55 | 1100
8.5.7.7 | L8 / L7 | un | 35 | 145 | 5075
8.5.7.8 | L9 | un | 5 | 68 | 340
8.5.7.9 | L14 | un | 21 | 62 | 1302
8.5.7.10 | L15 | un | 4 | 115 | 460
8.5.7.11 | Iluminação de segurança permanente, equipada com pictograma fotoluminescente, com autonomia >1h | un | 5 | 95 | 475
8.6 | VIDEOPORTEIRO
8.6.1 | Ecrã videoporteiro Hikvision DS-KH6320-LE1(B) price | un | 5 | 1200 | 6000
8.6.2 | Trinco elétrico | un | 1 | 275 | 275
8.6.3 | Botoneira exterior, Hikvision DS-KV6113-WPE1(C) + DS-KABV6113-RS | un | 1 | 480 | 480
8.6.4 | Tubagem e cabos
8.6.4.1 | VD/Isogris 25 | m | 95 | 2 | 190
8.6.4.2 | Cabo U/UTP Cat.6 | m | 110 | 1.8 | 198
8.7 | Rede de Terras
8.7.1 | Fornecimento e instalação em tubagem ou enterrado dos seguintes tipos de condutores: | m
8.7.1.1 | XV-R 1G16mm² | m | 15 | 3.063 | 45.95
8.7.2 | Fornecimento e colocação de tubo PEAD corrugado na cor vermelha, em vala aberta, com os seguintes diâmetros:
8.7.2.1 | Ø40mm | m | 10 | 3 | 30
8.7.2 | Fornecimento e instalação de piquet de terra em aço cobreado com 2m, incluindo abraçadeiras de interligação ao condutor e todos os acessórios de ligação à estrutura metálica, garantindo a continuídade. | cj | 2 | 36.7 | 73.4
8.7.3 | Fornecimento e instalação de caixa de Ligador Amovível da rede de terras | un | 1 | 27 | 27
10 | Diversos |  |  |  |  | 850
10.1 | Conjunto de trabalhos, incluindo fornecimento de manuais e referências dos equipamentos utilizados. Programação e ensaios para todo o sistema, definidos pela legislação em vigor, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formação adequada a pessoal do dono de obra do projeto. | vg | 1 | 300 | 300
10.2 | Abertura e tapamento de roços para as canalizações, incluindo remoção de entulho para vazadouro. | cj | 1 | 200 | 200
10.3 | Validação de garantia dos equipamento da referida especialidade por parte do fabricante, a entregar ao Dono da Obra. | un | 1 | 150 | 150
10.4 | Ensaios, arranque das instalações e formação, conforme C.E. | cj | 1 | 200 | 200
[5 empty] | TOTAL: | 31358.35

## ESTIMATIVA GLOBAL
MORADIA - RUA EXEMPLO 5, Nº 31 0000-002, COIMBRA
ESTIMATIVA GLOBAL (PROJ EXECUÇÃO)
CONTRATUAL
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | UNI. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | TOTAL CAPÍTULO | OBSERVAÇÕES TUU
QUANT. TOTAIS
EDIFICIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
| Eletricidade | vg | 1 |  | 0
2 | ITED |  |  |  |  | 0
| Instalação ITED | vg | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (Estimado): | 0