## LPU
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS
Designação: | Reabilitação da Biblioteca Municipal de Cantanhede
Adjudicatário:
Adjudicante: | Município de Cantanhede
Fiscalização:
Data: | 2025-12-19
Artº | Designação | Un | QUANTIDADES ADJUDICADAS
|  |  | Quant. | Pr. Unit. | Total | Total Cap.
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 206817.99
1.1 | Tubos e caminho de cabos
1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem embebida em roço, em vala ou instalada á vista sob teto falso, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem, tais como braçadeiras, boquilhas, uniões, batentes, ou outros que sejam necessários. Tubagens dos seguintes tipos e diâmetros:
1.1.1.1 | VD/Erfe 32mm | ml | 46 | 2.55 | 117.3
1.1.1.2 | VD/Erfe 50mm | ml | 22 | 3.15 | 69.3
1.1.1.3 | VD/Erfe 110mm | ml | 60 | 4.7 | 282
1.1.2 | Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em chapa perfurada, PG pré-galvanizado, incluindo suportes em consola /teto, do tipo Pemsaband One, ou equivalente. Inclui todos os acessórios de mudanças de direção, união de caminhos de cabos suportes de caixas de derivação e uniões para ligação equipotencial. Caminhos de cabos com as seguintes dimensões:
1.1.2.1 | 400x35[mm] Esteira metálica perfurada PG | ml | 54 | 27.8 | 1501.2 |  | 90
1.1.2.2 | 300x35[mm] Esteira metálica perfurada PG | ml | 32 | 23.7 | 758.4 |  | 90
1.1.2.3 | 200x35[mm] Esteira metálica perfurada PG | ml | 52 | 18.4 | 956.8
1.1.2.4 | 100x35[mm] Esteira metálica perfurada PG | ml | 18 | 13.3 | 239.4
1.2 | Cabos, condutores e botoneiras
1.2.1 | Fornecimento e montagem de cabos instalados em caminhos de cabos, enfiados em tubagens embebidas em elementos de construção ou á vista, dos seguintes tipos:
1.2.1.1 | XAV 4(1x185)mm² | ml | 25 | 172 | 4300 |  | Verificar preço cabo unipolar | 183
1.2.1.2 | XZ1(frt,zh) 4x1x70mm²+1G35mm² | ml | 52 | 75.7 | 3936.4 |  | Q.AVAC
1.2.1.3 | XZ1(frt,zh) 5G35mm² | ml | 66 | 46.4 | 3062.4
1.2.1.4 | XZ1(frt,zh) 5G25mm² | ml | 55 | 42.1 | 2315.5
1.2.1.5 | XZ1(frt,zh) 5G10mm² | ml | 199 | 14.8 | 2945.2
1.2.1.6 | XZ1(frt,zh) 5G6mm² | ml | 101 | 8.2 | 828.2
1.2.1.7 | XZ1(frs,zh) 5G4mm² | ml | 33 | 6.15 | 202.95
1.2.1.8 | XZ1(frs,zh) 5G2,5mm² | ml | 14 | 3.65 | 51.1
1.2.1.9 | XZ1(frs,zh) 3G10mm² | ml | 167 | 9.4 | 1569.8 |  | CVE + Ups
1.2.1.10 | XZ1(frs,zh) 3G2,5mm² | ml | 45 | 2.45 | 110.25 |  | Alim CDI etc
1.2.1.11 | SZ1(frt,zh) 5G2,5mm² | ml | 90 | 3.65 | 328.5 |  | Bobines Corte Geral
1.2.2 | Fornecimento e instalação de botoneira de corte geral com dupla sinalização. | un | 2 | 185.7 | 371.4
1.8 | Quadros elétricos
1.8.1 | Fornecimento e montagem de quadros elétricos, eletrificados de acordo com as peças desenhadas, e de acordo com as características técnicas da memoria descritiva, incluindo todos os equipamentos descritos nos esquemas unifilares e peças escritas, incluindo KNX (Equipamentos cotabilizados separadamente), com as seguintes designações:
1.8.1.1 | Q.E.G. | Un | 1 | 6470 | 6470
1.8.1.2 | Q.P.ATRIO | Un | 1 | 980 | 980 |  | x
1.8.1.3 | Q.P.BIB.INF. | Un | 1 | 675 | 675 |  | x
1.8.1.4 | Q.P.CAFETARIA | Un | 1 | 1240 | 1240 |  | x
1.8.1.5 | Q.P.REGIE | Un | 1 | 1360 | 1360 |  | x
1.8.1.6 | Q.P.ADMIN. | Un | 1 | 1180 | 1180 |  | x
1.8.1.7 | Q.P.BIB.ADULTOS | Un | 1 | 940 | 940 |  | x
1.8.1.8 | Q.P.REPROGRAFIA | Un | 1 | 1300 | 1300
1.8.1.9 | Q.P.ARQUIVO | Un | 1 | 835 | 835
1.8.1.10 | Q.UPS | Un | 1 | 870 | 870
1.8.1.11 | Q.P.UPS.P-1 | Un | 1 | 430 | 430
1.8.1.12 | Q.P.EXTERIOR (CVE) | Un | 1 | 1260 | 1260
1.8.1.13 | Q.SEGURANÇA | Un | 1 | 1450 | 1450
1.8.1.14 | Q.FV.AC | Un | 1 | 980 | 980
1.8.1.15 | Q.DESENF (Considerado no mapa de quantidades do projeto AVAC) | Un
1.8.1.16 | Q.AVAC (Considerado no mapa de quantidades do projeto AVAC) | Un
1.8.2 | Diversos
12.1 | Abertura e tapamento de roços para instalação de novos quadros de maiores dimensões, incluindo remoção de entulho para vazadouro. | cj | 1 | 1260 | 1260
9 | REDE DE TERRAS
9.1 | Execução da rede de terras de acordo com as peças desenhadas escritas, incluindo todos os trabalhos e acessórios, necessários aos seu correto funcionamento. | Cj | 1 | 4351 | 4351 |  | (8xT5, 12xT2, 16xT4, 95m Fita)
9.2 | Caixa de terra terminal principal 3E+IS, +47204 da Quiterios ou equivalente. | un | 1 | 62 | 62
10 | TOMADAS E EQUIPAMENTOS
10.1 | Tubos e caixas
10.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem embebida em roço, em vala ou instalada á vista sob teto falso, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem, tais como braçadeiras, boquilhas, uniões, batentes, ou outros que sejam necessários. Tubagens dos seguintes tipos e diâmetros:
10.1.1.1 | VD/Erfe 25mm | ml | 840 | 2.02 | 1696.8
10.1.2 | Fornecimento e montagem de caixas de derivação 80x80x40mm de montagem de acordo com o IP regulamentar com a compartimentação, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes á sua correta instalação. | Un | 32 | 6.69 | 214.08
10.1.3 | Fornecimento e montagem de caixas terminais de acordo com o IP regulamentar, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes á sua correta instalkação. | Un | 24 | 6.06 | 145.44
10.1.4 | Fornecimento e instalação de caixas de aparelhagem de fundo duplo para colocação de tomadas. | un | 135 | 3.2 | 432
10.2 | Cabos e condutores
10.2.1 | Fornecimento e montagem de cabos instalados em caminhos de cabos, enfiados em tubagens embebidas em elementos de construção ou á vista, dos seguintes tipos e secções:
10.2.1.1 | XZ1(frt,zh) 3G2,5mm2 | ml | 2760 | 2.4 | 6624
10.2.1.2 | XZ1(frt,zh) 5G2,5mm2 | ml | 55 | 3.65 | 200.75
10.2.1.3 | XZ1(frt,zh) 5G4mm2 | ml | 14 | 5.7 | 79.8 |  | tost
10.2.1.4 | XZ1(frt,zh) 5G6mm2 | ml | 34 | 8.2 | 278.8 |  | elev + m café
10.3 | Aparelhagem
10.3.1 | Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica, incluindo caixas de aparelhagem, ligadores de derivação no fundo das caixas, parafusos, boquilhas, espelhos duplos ou simples, e todos os acessórios que sejam necessários, dos seguintes tipos, (IP de acordo com a compartimentação ) BERKER Q.3, na cor branca da HAGER. (outras cores ou acabamentos a acordar com o Dono de Obra). As tomadas socorridas devem ter o centro na cor vermelha.
10.3.2 | tomadas embebida em caixa de aparelhagem, 2P+T tipo Schuko 16A com alveolos protegidos, IP 20 | Un | 151 | 12.9 | 1947.9
10.3.3 | tomadas 2P+T tipo Schuko 16A, com alveolos protegidos, para instalação em caixas de chão | un | 60 | 13.8 | 828 |  | 3*2P+T
10.3.4 | tomadas 2P+T tipo Schuko 16A, Vermelhas, com alveolos protegidos, para instalação em caixas de chão | un | 40 | 14.75 | 590 |  | 2*2p+T Vermelhas
10.3.5 | tomadas 2P+T tipo Schuko 16A, Vermelhas, com alveolos protegidos, para instalação embebida na parede | un | 23 | 14.25 | 327.75
10.3.5 | tomadas 2P+T tipo Schuko 16A, Estanque IP55, com alveolos protegidos, para instalação embebida na parede exterior | un | 1 | 10.35 | 10.35
10.3.6 | Fornecimento e instalação de Caixa de chão de 12 módulos, com tampa rebaixada para acabamento. Equipada com 3 tomadas 2P+T tipo Schuko 16A, 2 tomadas 2P+T tipo Schuko 16A, Vermelhas (UPS), com alveolos protegidos, e duas tomadas RJ45 Cat.6, contabilizadas separadamente) | un | 20 | 85 | 1700
10.3.7 | Fornecimento e instalação de caixa de chão de 2 módulos para instalação de uma tomada 2P+T de 16A com alvéolos protegidos. | un | 3 | 28 | 84
1.5 | UPS
1.5.1 | Fornecimento e instalação de UPS trifásica 400/400V dupla conversão de 10kVA com 20 minutos de autonomia, incluindo todos os acessórios e equipamentos necessários ao seu correto funcionamento. | Cj | 1 | 7875 | 7875
1.6 | SISTEMA DE DESENFUMAGEM
1.6.1 | Fornecimento e instalação de UPS de 30kVA com 90 minutos de autonomia, incluindo todos os acessórios e equipamentos necessários ao seu correto funcionamento. | Cj | 1 | 18750 | 18750
1.6.2 | Fornecimento, instalação e ligações de transformador de isolamento trifásico 400/400V, com caixa de proteção, de acordo com as normas em vigor, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento. | un | 1 | 8970 | 8970
1.6.3 | Controlador permanente de isolamento (CPI) - para circuito IT, incluindo todos os acessórios necessários, para a correta instalação e funcionamento. | un | 1 | 1780 | 1780
11 | ILUMINAÇÃO
11.1 | Tubos e caixas
11.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem embebida em roço, em vala ou instalada á vista sob teto falso, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem, tais como braçadeiras, boquilhas, uniões, batentes, ou outros que sejam necessários. Tubagens dos seguintes tipos e diâmetros:
11.1.1.1 | VD/Erfe 20mm | ml | 430 | 1.8 | 774
11.1.1.2 | Fornecimento e montagem de caixas de derivação 80x80x40mm de montagem de acordo com o IP regulamentar com a compartimentação, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes á sua correta instalação. | Un | 36 | 6.69 | 240.84
11.1.1.3 | Fornecimento e montagem de caixas de ligação/derivação 80x40x40mm de montagem de acordo com o IP regulamentar com a compartimentação, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes á sua correta instalação. | Un | 104 | 4.75 | 494
11.1.1.4 | Fornecimento e instalação de caixas de aparelhagem de fundo duplo para colocação de aparelhagem de comando. | un | 58 | 3.2 | 185.6
11.2 | Cabos e condutores
11.2.1 | Fornecimento e montagem de cabos instalados em caminhos de cabos, enfiados em tubagens embebidas em elementos de construção ou á vista, dos seguintes tipos e secções:
11.2.1.1 | XZ1(frt,zh) 2X1,5mm2 | ml | 380 | 1.65 | 627
11.2.1.2 | XZ1(frt,zh) 3G1,5mm2 | ml | 1780 | 1.95 | 3471
11.2.1.3 | XZ1(frt,zh) 4G1,5mm2 | ml | 175 | 2.5 | 437.5
11.2.1.3 | XZ1(frt,zh) 5G1,5mm2 | ml | 490 | 2.9 | 1421 |  | Ilum Emerg
11.2.1.5 | BUS KNX_IY(ST)Y 2x2x0,8mm² na cor verde | ml | 420 | 2.05 | 861 |  | BUS
11.2.1.5 | BUS DALI_ 2x1 mm² | ml | 364.8 | 1.85 | 674.88 |  | DALI
11.3 | Aparelhagem
11.3.1 | Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica, incluindo caixas de aparelhagem, ligadores de derivação no fundo das caixas, parafusos, boquilhas, espelhos duplos ou simples, e todos os acessórios que sejam necessários, dos seguintes tipos, (IP de acordo com a compartimentação ) BERKER Q.3, na cor branca da HAGER ou equivalente. (outras cores ou acabamentos a acordar com o Dono de Obra)
11.3.1.1 | Botão de 1 Tecla (2 Funções) KNX (80040001+80141321+10116099) | Un | 12 | 120.75 | 1449
11.3.1.2 | Botão de 2 Teclas (4 Funções) KNX (80040001+80142321+10116099) | Un | 5 | 130.75 | 653.75
11.3.1.3 | Botão de 4 Teclas (8 Funções) KNX (80040001+80144321+10116099) | Un | 1 | 159.75 | 159.75
11.3.2 | Fornecimento e instalação de detetores de presença dos seguintes tipos:
11.3.2.1 | DP - TXD501 Mini KNX | Un | 4 | 157 | 628
11.3.2.2 | DP - TXD503 KNX/DALI | Un | 21 | 169 | 3549
11.3.2.3 | DM - TXD505 KNX | Un | 12 | 182 | 2184
11.3.2.4 | DM - 360 EE805 | Un | 7 | 64 | 448
11.4 | Aparelhos de iluminação
11.4.1 | Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação, incluindo acessórios de fixação, suspensão, caixas de encastramento, derivação ou repicagem, de acordo com as especificações técnicas das peças escritas e desenhadas. (Confirmar com peças desenhadas e CTE) | [5 empty] | TROMILUX
11.4.1.1 | L1 - Luminária tipo régua de encastrar, 1970mm, DALI | Un | 32 | 170.3 | 5449.6 |  | RETIFICAR QUANTIDADES E TIPOS!!!!
11.4.1.2 | L2 - Luminária tipo régua Suspensa, 1970mm, DALI | Un | 10 | 215.8 | 2158
11.4.1.3 | L3 - Luminária tipo aplique de parede saliente, interior | Un | 7 | 200.2 | 1401.4
11.4.1.4 | L4 - Luminária tipo paine de encastrar 595x595mm, DALI | Un | 29 | 86.7 | 2514.3
11.4.1.4 | L4.1 - Luminária tipo paine de encastrar 595x595mm, ON/OFF | Un | 5 | 72 | 360 |  | piso -1
11.4.1.5 | L5.1 - Luminária tipo régua de encastrar, 570mm, ON/OFF | Un | 5 | 73 | 365
11.4.1.5 | L5.1 - Luminária tipo régua de encastrar, 1300mm, ON/OFF | Un | 1 | 118 | 118
11.4.1.5 | L5.2 - Luminária tipo régua de encastrar, 970mm, ON/OFF | Un | 8 | 107 | 856
11.4.1.6 | L6 - Luminária circular de encastrar Ø965mm, DALI | Un | 6 | 721.5 | 4329
11.4.1.7 | L7 - Luminária tipo régua suspensa | m | 104 | 92 | 9568 |  | média 5 tamanhos
11.4.1.8 | L8 - Luminária tipo Downlight sem aba, Ø114mm | Un | 25 | 49.4 | 1235
11.4.1.9 | L9 - Luminária tipo Downlight com aba, Ø265mm | Un | 28 | 174 | 4872
11.4.1.10 | L10 - Luminária tipo régua de encastrar, 2880mm, DALI | Un | 16 | 235 | 3760
11.4.1.10 | L11 - Luminária tipo aplique de parede saliente, exterior | Un | 11 | 161.2 | 1773.2
11.4.1.11 | SNC - Luminária de Sanca (Régua linear) | m | 368 | 60.8 | 22374.4 |  | média 5 tamanhos | 368
11.4.2 | Fornecimento e instalação de sonda crepuscular a instalar no exterior, EEN003 da HAGER ou equivalente, para controlo da iluminação exterior, incluindo cablagem, tubagem e todos os acessórios necessários à sua instalação de acordo com as peças desenhadas. | Un | 1 | 127 | 127
11.4.3 | Iluminação de segurança
11.4.3.1 | Iluminação de segurança não permanente, equipada com pictograma fotoluminescente | Un | 5 | 67 | 335 |  | Legrand X-light 180
11.4.3.2 | Iluminação de segurança permanente, equipada com pictograma fotoluminescente | Un | 59 | 67 | 3953 |  | Legrand X-light 180
11.4.4 | Iluminação Exterior
11.4.4.1 | Alteração da ligação de alimentação elétrica e remoção de luminária e coluna de iluminação existente junto ao edifício da biblioteca. Deve ser aferido no local o traçado de chegada e passagem de energia entre colunas de iluminação. Deverão ser feitas as alterações necessárias de modo a garantir o funcionamento das restantes colunas de iluminação. | cj | 1 | 560 | 560 |  | Legrand X-light 180
11.5 | Equipamento KNX | [5 empty] | RETIFICAR QTDs e TIPOS!!!!
11.5.1 | Fornecimento e montagem nos respetivos quadros elétricos,de aparelhagem de controlo KNX, incluindo fontes de alimentação, de acordo com as especificações técnicas das peças escritas e desenhadas. | [5 empty] | Piso -1 | Piso 0
11.5.1.1 | TYA610C (Atuador ON/OFF 10canais), ou equivalente. | Un | 1 | 615 | 615 |  | 1 | 9
11.5.1.1 | TYA608C (Atuador ON/OFF 8 canais), ou equivalente. | Un | 4 | 530 | 2120 |  | 1 | 9
11.5.1.2 | TYA604C (Atuador ON/OFF 4 canais), ou equivalente. | Un | 5 | 357.5 | 1787.5 |  | 1 | 3
11.5.1.3 | TYFS672D (128 luminárias, Gateway DALI/KNX 2 canais), ou equivalente. | Un | 1 | 875 | 875 |  |  | 1
11.5.1.4 | TJAS471 (Servidor DOMOVEA), ou equivalente. | Un | 1 | 1850 | 1850 |  |  | 1
11.5.1.5 | TYFS110 (Fonte de Alimentação 1280mA), ou equivalente. | Un | 1 | 702.5 | 702.5 |  |  | 1
11.5.1.6 | Instalação e execução das ligações dos equipamentos nos respetivos quadros elétricos, incluindo todos os acessórios necessários à correta ligaçáo e funcionamento da instalação. Parametrização dos equipamentos e programação do sistema Easy KNX da HAGER, ou equivalente. | cj | 1 | 7460 | 7460
12 | DIVERSOS
12.1 | Abertura e tapamento de roços para instalação de canalizações, incluindo remoção de entulho para vazadouro. | cj | 1 | 2350 | 2350
12.2 | Fornecimento e instalação de sistema de sinalização e chamadas para as instalações sanitárias de mobilidade reduzida. | cj | 2 | 210 | 420
12.3 | Fornecimento e montagem de selante corta fogo instalado nas zonas indicadas nas peças desenhadas e de acordo com as peças escritas da sistema SADI, selante composto por espuma de poliuretano expansiva monocomponente SIKA BOOM-400 FIRE, aplicado de forma a que seja possível garantir e visualizar uma correta selagem das compartimentações corta fogo. | vg | 1 | 935 | 935
12.4 | Execução de ligações equipotênciais, nomeadamente esteira metálica, bancadas, e outros elementos metálicos | cj | 1 | 432 | 432
12.5 | Elaboração de telas finais conforme instalação | un | 1 | 325 | 325
12.6 | Elaboração de ensaios, medições, formação e certificação das instalações | un | 1 | 455 | 455
13 | AUDIOVISUAL |  |  |  |  | 31608.4
13.1 | Vídeo - Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
13.1.1 | Napofix E43-3080 Tela motorizada 4:3, 300x225cm, ou equivalente | un | 1 | 421.7 | 421.7
13.1.2 | EPSON EB-L690SE Videoprojector, ou equivalente | un | 1 | 4931.65 | 4931.65
13.1.3 | Napofix 340W Suporte de teto para videoprojetor, ou equivalente | un | 1 | 34.3 | 34.3
13.1.4 | TIGHTAV SI-S311 Switch de apresentação wireless, ou equivalente | un | 1 | 1371.65 | 1371.65
13.1.5 | HDMI2-M/M-FLEX-AOC-15 Cabo HDMI de fibra activo com 15 metros, ou equivalente | un | 2 | 207.6 | 415.2
13.1.6 | TIGHTAV SI-DH Dongle para stream de video, ou equivalente | un | 1 | 356 | 356
13.2 | Sistema de Conferência/Microfonia - Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
13.2.1 | ATW-R1440 Receptor digital de microfone sem fios, ou equivalente | un | 1 | 698.15 | 698.15
13.2.2 | ATW-T1402 Microfone de mão sem fios, ou equivalente | un | 1 | 237.9 | 237.9
13.2.3 | ATW-T1401 Beltpack transmissor para micro sem fios, ou equivalente | un | 2 | 289.45 | 578.9
13.2.4 | BP892xcW Microfone headset miniatura, ou equivalente | un | 2 | 499.25 | 998.5
13.2.5 | ATW-T1407 Base para microfone gooseneck sem fios, ou equivalente | un | 1 | 416.8 | 416.8
13.2.6 | ATUCM43H Microfone gooseneck para base ATW-T1407, ou equivalente | un | 1 | 138.6 | 138.6
13.2.7 | PAA000A000E000-0 Sistema composto por receptor e microfone almofadado arremessável com logotipo do cliente, ou equivalente | un | 1 | 1716.95 | 1716.95
13.2.8 | HH Q16FX Mesa de som com 10 entradas mono e 4 stereo, ou equivalente | un | 1 | 486.35 | 486.35
13.3 | Iluminação Palco - Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
13.3.1 | CENTOLIGHT SCENIC 100W WW-CW Projector WW-CW para palco, ou equivalente | un | 8 | 247.55 | 1980.4
13.3.2 | CENTOLIGHT MOODLINER 1812WP Barra de iluminação RGB para traseira do palco, ou equivalente | un | 6 | 477.95 | 2867.7
13.3.3 | CHAMSYS QuickQ 10 Mesa de iluminação digital, ou equivalente | un | 1 | 2074.65 | 2074.65
13.3.4 | CENTOLIGHT SCENESPLIT 4 PLUS Splitter DMX, ou equivalente | un | 1 | 107.45 | 107.45
13.3.5 | Pro snake TPD-3 2 FM Cabo DMX com XLR de 3 pinos com 2 metros, ou equivalente | un | 5 | 7.65 | 38.25
13.3.6 | CENTOLIGHT CL-XLR3DMX-1.5 Cabo DMX com XLR de 3 pinos com 1,5 metros, ou equivalente | un | 7 | 8.7 | 60.9
13.3.7 | Pro snake TPD-3 5 FM Cabo DMX com XLR de 3 pinos com 5 metros, ou equivalente | un | 2 | 10.85 | 21.7
13.3.8 | KGEAR GC6 Coluna de encastrar com 6,5'', ou equivalente | un | 4 | 169.6 | 678.4
13.3.9 | KGEAR GA41 Amplificador digital com DSP de 4 canais de 150W, ou equivalente | un | 1 | 1987 | 1987
13.3.10 | KGEAR G-RACK Acessório para acondicionar o amplificador em rack, ou equivalente | un | 1 | 208.7 | 208.7
13.3.11 | Cabo de coluna 2x1,5mm, 40 metros, ou equivalente | m | 40 | 1.75 | 70
13.4 | Controlo - Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos:
13.4.1 | VISUAL PRODUTIONS DALICORE Controlador DALI, ou equivalente | un | 1 | 794 | 794
13.4.2 | VISUAL PRODUTIONS RACKMOUNT C Acessório para acondicionar o DALICORE em rack, ou equivalente | un | 1 | 98.5 | 98.5
13.4.3 | MW DLP-04R Fonte de alimentação DALI, ou equivalente | un | 1 | 41.6 | 41.6
13.4.4 | VISUAL PRODUTIONS KIOSCTOUCH2 Ecrã tátil com layout costumizável, ou equivalente | un | 1 | 1062 | 1062
13.4.5 | NETGEAR GS308EP Switch gerenciável POE com 8 portas, ou equivalente | un | 1 | 149.5 | 149.5
13.5 | Acessórios e Configuração dos Sistemas | un | 1,rr
13.5.1 | Bastidor, cabos e fichas necessários para ligações de todos os equipamentos nos termos de boas práticas da especialidade | un | 1 | 735 | 735
13.5.2 | Instalação e configuração do sistema de video, iluminação e audio e respetivos controlos | un | 1 | 5830 | 5830
9 | FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 16730.65
9.1 | Fornecimento e instalação de módulos fotovoltaicos de 590Wp, modelo TSM-NEG18C.20, da TRINA, ou equivalente. | un | 40 | 128 | 5120
9.2 | Fornecimento e instalação de conectores MC4 simples (Macho/Fêmea) | un | 6 | 4.5 | 27
9.3 | Fornecimento e instalação de inversor do tipo Huawei SUN2000-20KTL - Inversor Trifásico, ou equivalente | un | 1 | 3690 | 3690
9.4 | Instalação de sistema de monitorização da produção e consumo da instalação fotovoltaica, DTSU666-HW, ou equivalente, com plataforma de acesso gratuita, incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação. | vg | 1 | 470 | 470
9.5 | Fornecimento e montagem de estrutura de fixação em alumínio anodizado para cobertura plana, modelo 29.1H e todos os acessórios necessários, da SUNFER, ou equivalente. | vg | 1 | 4375 | 4375 |  | **** SunFer 29.1H | 109.375
9.6 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico DC da instalação fotovoltaica, incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação. | vg | 1 | 335 | 335
9.7 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico AC da instalação fotovoltaica, incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação. | vg | 1 | 945 | 945
9.8 | Fornecimento e instalação de contador de energia, Honeywell AS3000 de leitura direta, com modem GSM, ou equivalente, incluindo cartão SIM para o cliente, e todos os acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação. | vg | 1 | 680 | 680
9.6 | Rede de Cablagem
9.6.1 | Fornecimento e instalação de condutor verde amarelo do tipo H07V-R 1G6mm², incluindo clips de fixação que garantam a continuidade da ligação de terra. | m | 95 | 1.7 | 161.5
9.6.2 | Cabo DC fléxivel 1x6mm² 0,6/1kV Solar (Vermelho) - H1Z2Z2-K | m | 185 | 2 | 370
9.6.3 | Cabo DC fléxivel 1x6mm² 0,6/1kV Solar (Preto) - H1Z2Z2-K | m | 185 | 2 | 370
9.6.4 | XZ1(frt,zh) 5G10mm² (inversor - quadro AC) | m | 3 | 14.75 | 44.25
9.7 | Rede de Tubagem e Caminho da cabos na cobertura
9.7.1 | Tubo VD Ø32mm | m | 25 | 2.5 | 62.5
9.7.2 | Tubo VD Ø40mm | m | 20 | 2.9 | 58
9.7.2 | Tubo VD Ø50mm | m | 7 | 3.2 | 22.4
10 | INSTALAÇÃO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 14902.37 | Capitulo novo
10.1 | TUBAGENS
10.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagem, enterrada, embebida em laje de betão no pavimento, em espera no local dos pedestais, de acordo com as peças desenhadas.
10.1.1.1 | PEAD Ø63mm | m | 115 | 3.45 | 396.75
10.2 | CABOS E CONDUTORES
10.2.1 | Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubagem dos seguintes tipos, incluindo terminais e execução das ligações:
10.2.1.1 | RV-K 3G10mm² | m | 125 | 18.9 | 2362.5
10.3 | EQUIPAMENTOS
10.3.1 | Fornecimento e instalação de Pedestal para instalação de dois carregadores de Veículos Elétricos, incluindo execução de maciço com chegada da tubagem do Q.E.G.. | un | 3 | 475 | 1425
10.3.2 | Fornecimento e instalação de Carregador de Veículos Elétricos, monofásico, com potência máxima de 7,4kW, da MOREK, de acordo com as características indicadas nas peças escritas, ou equivalente, incluindo cartões RFID e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento dos equipamentos, conectividade e controlo de utilização. | un | 5 | 865 | 4325
10.3.3 | Acessoria técnica, programação, colocação em serviço e Formação | un | 1 | 930 | 930
10 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 10254.37
10.1 | CENTRAL INCÊNDIO
10.1.1 | EQUIPAMENTOS
10.1.1.1 | Fornecimento e montagem de central de detecção de incêndios de 2 loops, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem necessário á sua colocação em serviço | un | 1 | 1870 | 1870 | 935
10.1.1.2 | Fornecimento e instalação de fonte alimentação de 12V, 7.2Ah | un | 2 | 266.56 | 533.12
10.1.1.3 | Fornecimento e montagem de detetores óticos de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo bases e todos os acessórios de instalação e montagem necessários. | un | 72 | 42.5 | 3060
10.1.1.4 | Fornecimento e montagem de botoneiras de disparo manual, rearmaveis, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem necessários. | un | 8 | 44.25 | 354
10.1.1.7 | Fornecimento e montagem de Retentor electromagnético, montagem de chão ou parede, com braço metálica de 15cm, botão de desbloqueio. | un | 2 | 78.96 | 157.92
10.1.1.8 | Fornecimento e montagem de bateria para Módulo de endereçamento, incluindo acessórios auxiliares para montagem de saliente. | un | 2 | 114.96 | 229.92 |  | Elevador
10.1.1.9 | Fornecimento e montagem de sirene interior, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem necessários. | un | 6 | 63 | 378
10.1.1.11 | Fornecimento e montagem de indicador de ação remoto, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de instalação e montagem necessários. | un | 28 | 21.72 | 608.16
10.1.2 | TUBAGENS
10.1.2.1 | Fornecimento e montagem de tubagem, embebida em alvenaria ou em laje de betão na armadura, ou á vista sob teto falso, dos tipos e diâmetros seguintes:
10.1.2.1.1 | FL/VD 20mmØ | m | 380 | 1.85 | 703
10.1.3 | CAMINHOS DE CABOS
10.1.3.1 | Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em varão electrosoldado, galvanizado a quente, incluindo suportes em consola reforçada. Inclui todos os acessórios de mudanças de direção, união de caminhos de cabos suportes de caixas de derivação e uniões para ligação equipotencial. Caminhos de cabos com as seguintes dimensões:
10.1.3.1.1 | Fornecimento e instalação de separador para caminho de cabos 100x60[mm], a partilhar com a instalação ITED | m | 90 | 9 | 810
10.1.4 | CABOS E CONDUTORES
10.1.4.1 | fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubagem dos seguintes tipos ( nos percursos centrais compatíveis os cabos partilham os caminhos de cabos das ITED):
10.1.4.1.1 | LiH(st)H FE180 2x1.5mm2 | m | 795 | 1.95 | 1550.25
|  |  |  | TOTAL: | 274850.66